**安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院）**

**设备维修询价函**

**一、**设备品牌、名称、故障**。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称（品牌） | 数量 | 故障 | 报价（元） |
| 迈可维呼吸机 | 1 | 压缩机排水功能损坏导致主机空气模块进水损坏（空气模块） |  |
| 自动排水阀 |  |
| 合计： | | | |

1. 本次维修控制价：贰万捌仟圆整（¥28000元）；
2. 投报人要求：①具备独立法人资格；②具有履行合同所必需设备和专业技术或相应服务能力;③必须是在中华人民共和国境内注册的企业。
3. 维修时限：成交后5个工作日；
4. 维修质保：12个月，维修验收付款90%，余款10%质保期满无质量争议一次性付清。
5. 本次报价为“包干价”报价包含配件、修理、人工、税费等一切费用，需工程师上门维修安装调试。
6. 成交原则**：**同等条件，最低价成交。
7. 要求：因维修时间紧急，请于2021年8月9日上午10点前将报价函密封盖单位公章投递到或送到安庆市立医院怀宁院区（怀宁县人民医院)采购办公室。
8. 联系人：王科长： 联系电话：14790502206

**安庆市立医院怀宁院区**

**(怀宁县人民医院)采购办公室**

**2021年8月4日**